## UserForm defaults
.txtH3start | 10.5
.txtH3end | 10.7
.txtH3step | .01
.txtH3precis | .01
GaussPeakButton | TRUE
RectanglePeakButton | TRUE

## n-alkane template
[9 empty] | delta D | std | Accepted Values (‰) | Observed-Expected (‰) |  | slope dD error vs. peak height(‰/mV) | slope (dD error vs i3 area,‰/mV^2s^2)*10^4 | rms error of dD (‰) | rms error of normalized dD | rms error of (Derror-avgDerror) | rms error of line(Derror-avgDerror) | normalized dD values | slope dD error vs. peak height(‰/mV) | slope (dD error vs i3 area,‰/mV^2s^2)*10^4 | rms error of dD (‰) | rms error of normalized dD | rms error of (Derror-avgDerror) | rms error of line(Derror-avgDerror)
delta D | std | C# | known | unknown | Delta delta | abs error |  |  | -295.2038 |  |  | -295.2744 | -271.72 | [6 empty] | 0.070634 | rsq
-49.7836 |  | 16 | -77.6 | -49.7836 | 27.8164 | 27.8164 | H3 factor: | 7 | -294.7439 | X |  | -294.4874 | -271.72 | [6 empty] | -0.25648 | slope
-144.3 |  | 17 | -144.3 | -144.3 | 0 | 0 | H2 offset signal: | 718 | -294.2834 |  |  | -152.5438 | -271.72 | [6 empty] | -141.7396 | intercept
-55.2 | x | 18 | -55.2 | -55.2 | 0 | 0 | peak start slope: | 0.01 | -121.0764 |  |  | -121.0764 | -69 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-87.4958 |  | 19 | -119.4 | -87.4958 | 31.9042 | 31.9042 | peak end slope: | -0.01 | -95.519 |  | -77.3 | 21.7221 | -77.3 | [6 empty] | -117.2411 | 117.2411 | 117.2411 | 117.2411 | 117.2411 | 117.2411 | 117.2411 | 0
-26.2035 |  | 20 | -48.7 | -26.2035 | 22.4965 | 22.4965 | peak min height: | 1000 | -73.9899 |  | -144.3 | 48.7729 | -144.3 | [6 empty] | -122.7628 | 122.7628 | 122.7628 | 122.7628 | 122.7628 | 122.7628 | 122.7628 | 0
-150.9866 |  | 21 | -215 | -150.9866 | 64.0134 | 64.0134 | bkgd pts before: | 10 | -133.0017 |  | -55.2 | -25.3741 | -55.2 | [6 empty] | -107.6276 | 107.6276 | 107.6276 | 107.6276 | 107.6276 | 107.6276 | 107.6276 | 0
-53.0562 |  | 22 | -62.2 | -53.0562 | 9.1438 | 9.1438 | bkd pts after: | 10 | -54.645 |  | -119.4 | 73.0794 | -119.4 | [6 empty] | -127.7244 | 127.7244 | 127.7244 | 127.7244 | 127.7244 | 127.7244 | 127.7244 | 0
-38.0265 |  | 23 | -46.5 | -38.0265 | 8.4735 | 8.4735 |  |  | -123.1697 |  | -48.7 | -13.0204 | -48.7 | [6 empty] | -110.1493 | 110.1493 | 110.1493 | 110.1493 | 110.1493 | 110.1493 | 110.1493 | 0
-38.643 |  | 24 | -55.4 | -38.643 | 16.757 | 16.757 |  |  | -41.4492 |  |  | 89.6596 | -248 | [6 empty] | -131.1088 | 131.1088 | 131.1088 | 131.1088 | 131.1088 | 131.1088 | 131.1088 | 0
-171.8501 |  | 25 | -256.5 | -171.8501 | 84.6499 | 84.6499 |  |  | -248 |  | -215 | -169.867 | -215 | [6 empty] | -78.133 | 78.133 | 78.133 | 78.133 | 78.133 | 78.133 | 78.133 | 0
-50.3304 |  | 26 | -57.7 | -50.3304 | 7.3696 | 7.3696 |  |  | -209.264 |  | -62.2 | -121.196 | -62.2 | [6 empty] | -88.068 | 88.068 | 88.068 | 88.068 | 88.068 | 88.068 | 88.068 | 0
-107.1284 |  | 27 | -226.5 | -107.1284 | 119.3716 | 119.3716 |  |  | -53.698 |  | -46.5 | 74.2692 | -46.5 | [6 empty] | -127.9673 | 127.9673 | 127.9673 | 127.9673 | 127.9673 | 127.9673 | 127.9673 | 0
-52.3 | x | 28 | -52.3 | -52.3 | 0 | 0 |  |  | -43.9209 |  | -55.4 | 86.554 | -55.4 | [6 empty] | -130.4749 | 130.4749 | 130.4749 | 130.4749 | 130.4749 | 130.4749 | 130.4749 | 0
-46.5152 |  | 29 | -182.1 | -46.5152 | 135.5848 | 135.5848 |  |  | -53.364 |  | -256.4 | 74.6889 | -256.4 | [6 empty] | -128.0529 | 128.0529 | 128.0529 | 128.0529 | 128.0529 | 128.0529 | 128.0529 | 0
-42.7 |  | 30 | -42.7 | -42.7 | 0 | 0 |  |  | -259.6325 |  | -57.7 | -184.4829 | -57.7 | [6 empty] | -75.1496 | 75.1496 | 75.1496 | 75.1496 | 75.1496 | 75.1496 | 75.1496 | 0
|  |  |  | average: | 35.1721 | 35.1721 |  |  | -72.0784 |  | -226.5 | 51.1747 | -226.5 | [6 empty] | -123.2531 | 123.2531 | 123.2531 | 123.2531 | 123.2531 | 123.2531 | 123.2531 | 0
[9 empty] | -223.9182 |  | -52.4 | -139.6088 | -52.4 | [6 empty] | -84.3095 | 84.3095 | 84.3095 | 84.3095 | 84.3095 | 84.3095 | 84.3095 | 0
[9 empty] | -59.2064 |  | -182.1 | 67.3481 | -182.1 | [6 empty] | -126.5545 | 126.5545 | 126.5545 | 126.5545 | 126.5545 | 126.5545 | 126.5545 | 0
[9 empty] | -184.8403 |  | -42.7 | -90.5082 | -42.7 | [6 empty] | -94.3321 | 94.3321 | 94.3321 | 94.3321 | 94.3321 | 94.3321 | 94.3321 | 0
[9 empty] | -55.8042 |  |  | -55.8042 | -271.72
[9 empty] | -294.1829 |  |  | -294.1829 | -271.72
[9 empty] | -294.1345 |  |  | -294.1345 | -271.72
-294.0929
Copy and paste this box into cell R1 of the Peaks worksheet

## n-alkane stds
| delta D |  | delta 13C
Carbon # | mean | std dev | mean | std dev
12 | -61.2 | 1.5 | -31.8923 | 0.038184
14 | -68.8 | 1.1 | -30.67 | 0.015556
16 | -77.6 | 1.6 | -30.5278 | 0.035209
17 | -144.3 | 0.7 | -31.0155 | 0.036964
18 | -55.2 | 1.2 | -31.0177 | 0.013435 | C18
19 | -119.4 | 1.6 | -33.0545 | 0.047376
20 | -48.7 | 0.7 | -32.2443 | 0.050302 | formula weight: | 254
21 | -215 | 2.1 | -29.0315 | 0.010607 | hexane density | 0.66 | g/mL
22 | -62.2 | 1.3 | -32.7662 | 0.028547
23 | -46.5 | 2.1 | -31.661 | 0.018129 | weight alkane | 15.4 | mg
24 | -55.4 | 1.9 | -33.238 | 0.015524 | weight hex | 0.6268 | g
25 | -256.5 | 2.4 | -28.491 | 0.038661
26 | -57.7 | 1.1 | -32.8695 | 0.037477 | moles alkane | 6.063e-05
27 | -226.5 | 1.7 | -28.5407 | 0.042194 | vol. Hexane | 0.9497 | mL
28 | -52.3 | 1.6 | -32.1077 | 0.027538
29 | -182.1 | 0.1 | -31.0095 | 0.041008 | moles H2 | 0.001152
30 | -42.7 | 1 | -33.0445 | 0.023335
32 | -210.5 | 1.6 | -29.4093 | 0.072826 | moles H2/mL | 0.001213 | moles/mL
34 | -231.3 | 0.7 | -29.4487 | 0.048809
36 | -250.9 | 6.5 | -29.8416 | 0.038991
38 | -99.4 | 1.7 | -31.4355 | 0.030406
40 | -103.3 | 0.3 | -32.081 | 0.032924
44 | -197.6 | 2.2 | -29.0145 | 0.074246
50 | -189.2 | 1 | -27.77 | 0.065054